## 01. Planilha Orçamentária
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da infraestrutura do SENAR-AR/MS.
Database: | Sinapi Desonerado 06/2022 |  |  | BDI: | 0%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL (R$)
1. | MÃO DE OBRA INDIRETA | [6 empty] | 0
1.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
1.2. | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
2. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 0
2.1. | SINAPI | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M²
2.2. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³
2.3. | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³
2.4. | SEINFRA-SP | 10107 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M³
3. | ESQUADRIAS E SOLEIRA | [6 empty] | 0
3.1. | SEINFRA-SP | 80141 | PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER | M²
3.2. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M
3.3. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M²
3.4. | SINAPI | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M²
3.5. | SINAPI | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M²
3.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M²
4. | PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, DRENAGEM, PERGOLADO, PINGADEIRAS E CORRIMÃO | [6 empty] | 0
4.1. | SINAPI | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M³
4.2. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M²
4.3. | SINAPI-I | 40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM(CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M²
4.4. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³
4.5. | SINAPI | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M
4.6. | SINAPI | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M
4.7. | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M
4.8. | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M²
4.9. | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M²
4.10. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M²
4.11. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.12. | SINAPI | 102713 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M²
4.13. | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M
5. | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 0
5.1. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
5.2. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
5.3. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
5.4. | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
5.5. | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
5.6. | SINAPI | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND
5.7. | SEINFRA-SP | 90938 | PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | UND
5.8. | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
5.9. | SINAPI | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND
5.10. | SINAPI | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND
5.11. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
5.12. | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITA | M³
5.13. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³
5.14. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³
5.15. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³
5.16. | SINAPI | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UND
5.17. | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³
6. | LIMPEZA DE OBRA | [6 empty] | 0
6.1. | AGESUL | 2201000010 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M²
TOTAL | [7 empty] | 0

## 02. Memória de Cálculo
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO VI - MEMÓRIA DE CÁLCULO
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da infraestrutura do SENAR-AR/MS.
1. | MÃO DE OBRA INDIRETA
1.1. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | DIAS | HORAS/DIA | TOTAL
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
[7 empty] | TOTAL | 0
1.2. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | [5 empty] | MESES
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS
[7 empty] | TOTAL | 0
2. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
| REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | M²
[7 empty] | TOTAL | 0
2.2. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | ESPESSURA | TOTAL
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | MURO DE DIVISA
MURO DE DIVISA
MURETA ANEXO
[7 empty] | TOTAL | 0
2.3. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | TOTAL
| DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | PILARES
VIGAS
[7 empty] | TOTAL | 0
2.4. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | EMPOLAMENTO | VOLUME ESTIMADO | TOTAL
| REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | M³
[7 empty] | TOTAL | 0
3. | ESQUADRIAS E SOLEIRA
3.1. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | TRECHO |  |  |  | ALTURA | ÁREA
| PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER | M²
[7 empty] | TOTAL | 0
3.2. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | TOTAL
| SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | [5 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL | 0
3.3. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M²
[7 empty] | TOTAL | 0
3.4. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | TRECHO |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M²
[7 empty] | TOTAL | 0
3.5. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
| APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M²
[7 empty] | TOTAL | 0
3.6. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | TOTAL
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M²
[7 empty] | TOTAL | 0
4. | PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, DRENAGEM, PERGOLADO, PINGADEIRAS E CORRIMÃO
4.1. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA | ESPESSURA | EMPOLAMENTO | VOLUME
| USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M³
[7 empty] | TOTAL |  | 0
4.2. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO |  | ÁREA
| CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M²
0
0
[7 empty] | TOTAL |  | 0
4.3. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO |  | ÁREA
| PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM(CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M²
0
0
[7 empty] | TOTAL |  | 0
4.4. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | PROFUNDIDADE | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³
[7 empty] | TOTAL | 0
4.5. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO |  | TOTAL
| CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
4.6. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO |  | TOTAL
| GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
4.7. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE | TRECHO |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
| GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | RAMPA P1-P2
ESCADA P1-P2
RAMPA P2-P3
ESCADA P2-P3
[7 empty] | TOTAL | 0
4.8. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | Nº DEMÃOS | M²/M | M | M²
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M²
0
[7 empty] | TOTAL | 0
4.9. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | Nº DEMÃOS | M²/M | M | M²
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M²
0
[7 empty] | TOTAL | 0
4.10. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO |  | ÁREA
| COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M²
0
0
[7 empty] | TOTAL |  | 0
4.11. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | UNIDADE | TOTAL
| #REF! | #REF!
[7 empty] | TOTAL | 0
4.12. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO |  | ÁREA
| GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M²
0
0
[7 empty] | TOTAL |  | 0
4.13. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
| CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
5. | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
5.1. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
5.2. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
5.3. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
5.4. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
5.5. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
5.6. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | UNIDADE | TOTAL
| LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | Floreiras
Pergolado
[7 empty] | TOTAL | 0
5.7. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | UNIDADE | TOTAL
| PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA | UND
[7 empty] | TOTAL | 0
5.8. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | UNIDADE | TOTAL
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
5.9. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | UNIDADE | TOTAL
| CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND
[7 empty] | TOTAL | 0
5.10. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | UNIDADE | TOTAL
| CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UND
[7 empty] | TOTAL | 0
5.11. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | COMPRIMENTO | TOTAL
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
[7 empty] | TOTAL | 0
5.12. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | VOLUME
| DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITA | M³
[7 empty] | TOTAL | 0
5.13. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | VOLUME
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³
[7 empty] | TOTAL | 0
5.14. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | VOLUME
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³
[7 empty] | TOTAL | 0
5.15. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | VOLUME
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³
[7 empty] | TOTAL | 0
5.16. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  |  | QUANTIDADE | TOTAL
| CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UND
[7 empty] | TOTAL | 0
5.17. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO | VOLUME
| ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³
[7 empty] | TOTAL | 0
6. | LIMPEZA DE OBRA
6.1. | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
|  | UNIDADE |  |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA
| LIMPEZA FINAL DA OBRA | M²
0
0
[7 empty] | TOTAL | 0

## 03. BDI
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO VI - BDI
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da infraestrutura do SENAR-AR/MS.
TIPO |  | ALÍQUOTA
S + G - Seguro e Garantia
AC - Administração Central
R - Riscos
DF - Despesas Financeiras
L - Lucro Presumido
I - Taxa representativa dos impotos
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal*
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal
I.4 - CPRB - Federal**
| B.D.I | 0%
* ISSQN é o imposto que incide sobre a prestação de serviços. Em Campo Grande/MS a alíquota para obras e serviços
realizados por empresas de engenharia é de 5,00%, conforme a Lei Complementar Nº 059 de 02/10/2003, o custo previsto
com mão de obra é de 60,00% do custo total da obra. Para o computo do ISSQN o valor será de 3,00%, conforme dedução
permitida de 40% de acordo com o Manual do Usuário Pessoa Jurídica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Campo Grande
** CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 13.161 de 31/08/2015)
Valores de referência segundo acordão 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1
I = I.1 + I.2 + I.3 + I.4

## 04. Composições (hidden)
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO V - COMPOSIÇÕES
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da infraestrutura do SENAR-AR/MS.
Database: | Sinapi Desonerado 06/2022
Composição |  | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | VALOR UNITÁRIO | VALO TOTAL
|  |  |  | CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = 25MPA, SLUMP 10+-2CM | M³ |  |  | 530.4073
CP-01 | Insumo | SINAPI | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 1 | 517.95 | 517.95
| Composição | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.344 | 16.35 | 5.6244
| Composição | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 19.94 | 4.5663
| Composição | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 19.71 | 2.2667

## 04. Cronograma
SENAR - MATO GROSSO DO SUL
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da infraestrutura do SENAR-AR/MS.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | %
1. | MÃO DE OBRA INDIRETA
2. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3. | ESQUADRIAS E SOLEIRA
4. | PISO EM CONCRETO ARMADO POLIDO, DRENAGEM, PERGOLADO, PINGADEIRAS E CORRIMÃO
5. | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
6. | LIMPEZA DE OBRA
SUBTOTAL
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!