ANEXO III – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS (em papel timbrado da empresa)

| PROPOSTA DE PREÇOS | TIPO DE LICITAÇÃO | NÚMERO |
| --- | --- | --- |
|  | PREGÃO PRESENCIAL | 024/2017 |
| ESTANDO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ATO CONVOCATÓRIO E COM A LEGISLAÇÃO NELE INDICADA, PROPOMOS O FORNECIMENTO, AO SENAR-AR/MS, DO(S) MATERIAL(IS) DESCRITOS ABAIXO: Obs.: A apresentação de proposta de preços por item NÃO OBRIGA a proponente a ofertar valor para todos os itens. |  |  |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |  |  |
| CNPJ: |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |
| CIDADE/ESTADO: | DATA: |  |
| FONE: ( ) | FAX: ( ) |  |

| Item | Detalhamento Técnico | Unid. de Medida | Qtde Estimada | Marca/ Modelo | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MEDIDOR UMIDADE DIGITAL, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE UMIDADE DOS CEREAIS, TIPO AUTOMÁTICO, USO MI-CROPROCESSADOR DE GRÃOS, FARELOS E FARI-NHAS; COM FAIXA DE TEMPERATURA 5 A 50 ºC E PESO LÍQUIDO DE APROXIMADAMENTE 5,7 KG, DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 345 X 311 X 192 MM. (Ref. Interna: 2016) | Unid | 02 |  | R$ | R$ |
| 2 | QUARTEADOR DE CEREAIS, COM 16 CANAIS DE 16MM COM 3 BANDEJAS E PÉS ANTIDERRAPANTES. DIMEN-SÕES APROXIMADAS DE 340X306X174MM (LXHXP), E DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANDEJAS: 340X112X126MM (LXHXP) MONTAGEM PRÁTICA SEM QUALQUER TIPO DE EMENDA OU SOLDA QUE COM-PROMETA O PERFEITO DESEMPENHO DO QUARTEA-DOR. SISTEMA EXCLUSIVO QUE EVITA A RETENÇÃO DE PARTÍCULAS ENTRE UMA E OUTRA OPERAÇÃO. CHAPAS INOX DE 1MM DE ESPESSURA. (Ref. Interna: 2015) | Unid | 02 |  | R$ | R$ |
| 3 | MANÔMETRO COLUNA EM "U". TUBO DE VIDRO EM FORMA DE "U"MATERIAL DO TUBO VIDRO ESPESSURA 2 MM BASE DE ALUMÍNIO ESCALA EM ALUMÍNIO. PRE-CISÃO 0,2 % PARA CADA 10 GR CELSUS DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. TEMPERATURA AMBIENTE. DEN-SIDADE 1 ESCALAS 150-0-150 ACESSÓRIOS SUPOR-TES ESPECIAL PARA MONTAGEM EM PAINEL EXTRE-MIDADES SUPERIORES ESPIGÃO PARA ENGATE DE MANGUEIRA. (Ref. Interna: 31236) | Unid | 02 |  | R$ | R$ |
| 4 | ANEMOMETRO DIGITAL. ANEMÔMETRO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO DE 3 1/2 DÍGITOS, VELOCIDADE: 0.2 A 20.0 M/S; 0.7 A 72KM/H; 1.0 A 31.2 KNOTS; 40 A 3940 FT/RNIN; 0.5 A 44.7 MILE/H. PRECISÃO +- 3% + 1 DÍGITO. RESOLUÇÃO: 0.1 M/S 0.1 KM/H 0.1 KNOTS 10 FT/MIN 0.1 MILE/H. TEMPERATURA: 0 A 50¨ C / 32 A 122 OF. DATA HOLD: CONGELA A LEITURA NO DISPLAY. MEMÓRIA: MÁXIMA E MÍNIMA. INTERFACE SERIAL: RS-232. TEMPO DE RESPOSTA APROX. 0.8 SEG. SENSOR ANTENA SEPARADO DO APARELHO, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 50¨ C, ALIMENTAÇÃO DE 6 PILHAS AAA, ACOMPANHADO DE ESTOJO, SENSOR E MANU-AL. (Ref. Interna: 2012) | Unid | 02 |  | R$ | R$ |
| 5 | MEDIDOR DE GASES/DETECTOR MULTIGASES DETECTOR DE 4 GASES PORTÁTIL, DECTECTAR GA-SES (CH4, H2S, CO, O2) DISPLAY: CRISTAL LÍQUIDO (LCD). GASES DETECTADOS ESCALA: ALARME BAIXO ALARME E ALTO ALERTA. TEMPO DE RESPOSTA: T<30S. INDICAÇÃO: O DISPLAY INDICA A HORA, MODO DE ALARME, MAU FUNCIONAMENTO, BAIXA TENSÃO DA BATERIA, ALARME SONORO E VIBRATÓRIO. TIPO DO SENSOR: CATALÍTICO (PARA GÁS COMBUSTÍVEL). ELETROQUÍMICO (PARA H2S, CO, O2) DATALOGGER: REGISTRA APENAS EVENTOS DE ALARME (ALTO E BAIXO). PESO APROXIMADO DE 200G (COM BATERIA). DIMENSÕES APROXIMADAS DE 116 X 65 X 30 MM. (Ref. Interna: 9999) | Unid | 02 |  | R$ | R$ |
| 6 | BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO 1,5KG X 0,1G. A BA-LANÇA SEMI-ANALÍTICA É DESTINADA A LABORATÓ-RIOS, FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO, AGRONEGÓCIO, INDÚSTRIA QUÍMICA E QUAISQUER OUTROS ESTABE-LECIMENTOS QUE REQUEIRAM MAIOR PRECISÃO EM PESAGEM COM BAIXA CAPACIDADE. IDEAL PARA DE-TERMINAÇÃO DE IMPUREZAS. HOMOLOGADA PELO INMETRO. COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1,5 KG; COM DIMENSÃO DO PRATO DE 120MM DE DIÂMETRO; E DIMENSÕES APROXIMADAS DA BALANÇA EM 210 X 230 X 100 MM. (Ref. Interna: 31242) | Unid | 02 |  | R$ | R$ |
| 7 | KITS DE PENEIRAS MANUAIS PARA CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS, UTILIZADAS PARA SEPARAÇÃO DA IMPUREZA DOS GRÃOS. MUITO UTILI-ZADAS NO RECEBIMENTO DE GRÃOS E EM LABORA-TÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO VEGETAL, CONTENDO: 02 PARES DE PENEIRAS DE 03 MM, 02 PARES DE PENEIRAS DE 05 MM E 04 PENEIRAS DE FUNDO. PESO APROXI-MADO DE 80 G. COM BORDA DE MADEIRA, 20X30CM, CHAPA GALVANIZADA. OS ORIFÍCIOS SÃO CRIVO CIRCULAR DE 3MM (MILÍMETROS) E 5MM(MILÍMETROS). “2 PARES DE 3MM. 02 PARES DE 5MM E 4 PENEIRAS DE FUNDO. | kit | 02 |  | R$ | R$ |

| Por estar de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos o valor acima identificado, ofertado em atendimento total ao objeto deste certame. Declaramos que estão inclusos no valor ofertado todos os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação. Dados Bancários: Banco:............................ Ag.: .....................; C/C: ......................... Esta Proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/2017. Campo Grande/MS, _____ de ________ de 2017. ##### _________________________________________________ Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa Dados do Representante Legal que assinará o CONTRATO: Nome Completo, RG e CPF. | CARIMBO CNPJ |
| --- | --- |

1. A proposta deverá ser cotada por preço unitário e total, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional (Real), em algarismos com no máximo duas casas decimais após a vírgula e preferencialmente por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da licitante, inclusive os tributários e o frete, se houver.

2. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados e a cotação por extenso, prevalecerá o de menor valor, desde que este apresente-se suficientemente claro, de forma a permitir a sua perfeita identificação.

3. Todos os itens ofertados deverão indicar a MARCA/MODELO, de acordo com os termos da proposta, visando a verificação da compatibilidade entre as características do produto ofertado e as contidas no Termo de Referência.

4. A licitante deverá indicar na sua proposta, o número da Agência e da Conta Corrente para fins de pagamentos.

5. A licitante deverá indicar na Proposta de Preços dados do Representante Legal que assinará o Contrato: Nome Completo, nº do RG e nº do CPF.

INSTRUÇÃO:

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL.