ANEXO III – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS (em papel timbrado da empresa)

| PROPOSTA DE PREÇOS | TIPO DE LICITAÇÃO | NÚMERO |
| --- | --- | --- |
|  | PREGÃO PRESENCIAL | 025/2017 |
| ESTANDO DE ACORDO COM OS TERMOS DO ATO CONVOCATÓRIO E COM A LEGISLAÇÃO NELE INDICADA, PROPOMOS O FORNECIMENTO, AO SENAR-AR/MS, DO(S) MATERIAL(IS) DESCRITOS ABAIXO: Obs.: A apresentação de proposta de preços é valor GLOBAL a proponente deverá ofertar valor para todos os itens. |  |  |
| RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: |  |  |
| CNPJ: |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |
| CIDADE/ESTADO: | DATA: |  |
| FONE: ( ) | FAX: ( ) |  |

| Item | Detalhamento Técnico | Unid. de Medida | Qtde Estimada | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  |  |  |
| 1 | Mobilização e desmobilização dos equipamentos de perfuração e testes | UN | 1 | R$ | R$ |
| 2 | Perfuração em arenito Ø 14 ¾” | M | 12 | R$ | R$ |
| 3 | Perfuração em arenito Ø 12 ¼” | M | 12 | R$ | R$ |
| 4 | Perfuração em rocha, Ø 6” | M | 176 | R$ | R$ |
| 5 | Tubo sanitário em aço Ø 13” | M | 12 | R$ | R$ |
| 6 | Revestimento geomecânico, Ø 154 mm (6”) | M | 24 | R$ | R$ |
| 7 | Fluido de perfuração à base de polímeros | GL | 1 | R$ | R$ |
| 8 | Limpeza e desenvolvimento com compressor a ar. | UN | 1 | R$ | R$ |
| 9 | Teste de vazão com bomba submersa | UN | 1 | R$ | R$ |
| 10 | Tampa para o poço | UN | 1 | R$ | R$ |
| 11 | Cimentação espaço anular | UN | 1 | R$ | R$ |
| 12 | Laje de proteção (2,00m x 2,00m x 0,15m) | UN | 1 | R$ | R$ |
| 13 | Desinfecção do poço | UN | 1 | R$ | R$ |
| 14 | Análise físico-química e bacteriológica conforme portaria 2914/11 - MS | UN | 1 | R$ | R$ |
| 15 | Relatório hidro geológico final | UN | 1 | R$ | R$ |
| 16 | Conjunto Moto-bomba submerso, 7,5HP, 220V, trifásico, vazão 6.000L/H, HMT=170,00 mca. | UN | 1 | R$ | R$ |
| 17 | Quadro de comando 7,5 HP, 220V, trifásico, com horímetro | UN | 1 | R$ | R$ |
| 18 | Edutor F°G°, Ø 2” , RL | M | 162 | R$ | R$ |
| 19 | Cabo elétrico # 3 x 16mm2 | M | 180 | R$ | R$ |
| 20 | Tubo guia PVC ¾” (medir níveis da água do poço) | M | 162 | R$ | R$ |
| 21 | Cavalete para poço 2”, com hidrômetro e dispositivo para coleta de água | UN | 1 | R$ | R$ |
| 22 | Instalação e acabamento | UN | 1 | R$ | R$ |
| 23 | Outorga Preventiva (autorização de perfuração) -Resolução SEMADE 21/2015 | UN | 1 | R$ | R$ |
| 24 | Outorga de Uso (autorização para utilização do poço) – Resolução SEMADE 21/2015 | UN | 1 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ |  |

O serviço a ser realizado: perfuração de poço artesiano tubular no centro de Excelência do SENAR-AR/MS localizado à Avenida Rádio Maia, 830 Zona Rural, em Campo Grande –MS, com fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para o bombeamento até o reservatório.

Indicar um responsável técnico (engenheiro civil ou geólogo) para o acompanhamento da execução contratual, com experiência em serviços de mesma natureza e especificações Técnicas do objeto deste Termo de Referência, devidamente comprovado pelo CREA competente. Nesta declaração deverão constar os dados: nome completo do profissional, CPF, identidade, registro do CREA.

O poço deverá ser construído por perfuratriz roto-pneumática, com perfuração inicial em rocha sedimentar (lato solo - formação Bauru) no sistema rotativo, nos primeiros 12,00m em diâmetro 14 ¾”, para colocação do tubo sanitário e mais 12,00m, em diâmetro de 12 ¼”, para possibilitar a livre descida da coluna de revestimento e um selamento seguro, com utilização de fluído de perfuração bentonítico até alcançar a rocha ígnea (basalto – formação serra geral), estimado em 24,00m; a perfuração na rocha basáltica será efetuada no sistema pneumático (sistema a ar comprimido) em diâmetro de 6”, estimado em 176,00, perfazendo um total estimado de 200,00m.

| Por estar de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos o valor acima identificado, ofertado em atendimento total ao objeto deste certame. Declaramos que estão inclusos no valor ofertado todos os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação. Dados Bancários: Banco:............................ Ag.: .....................; C/C: ......................... Esta Proposta possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017. Campo Grande/MS, _____ de ________ de 2017. ##### _________________________________________________ Assinatura e Carimbo do Representante Legal da Empresa Dados do Representante Legal que assinará o CONTRATO: Nome Completo, RG e CPF. | CARIMBO CNPJ |
| --- | --- |

1. A proposta deverá ser cotada por preço unitário e total, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional (Real), em algarismos com no máximo duas casas decimais após a vírgula e preferencialmente por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da licitante, inclusive os tributários e o frete, se houver.

2. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados e a cotação por extenso, prevalecerá o de menor valor, desde que este apresente-se suficientemente claro, de forma a permitir a sua perfeita identificação.

4. indicar na sua proposta, o número da Agência e da Conta Corrente para fins de pagamentos.

5. indicar na Proposta de Preços dados do Representante Legal que assinará o Contrato: Nome Completo, nº do RG e nº do CPF.

INSTRUÇÃO:

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL.